ГБПОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»

Учебно – методический комплекс

Учебной темы:

«Дезинфекция предметов ухода и    изделий медицинского назначения»

ПМ «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными»

Специальности: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело,

31.02.02 Акушерское дело.

Самара 2017

Методические рекомендации для преподавателя

По проведению практического занятия

Тема: «Дезинфекция предметов ухода и    изделий медицинского назначения»

Актуальность: Дезинфекция является одним из важнейших направлений в комплексе мероприятий по борьбе с заразными болезнями.

Цели и задачи занятия:

После изучения темы студенты должны иметь

Практический опыт:

Приготовления дезинфицирующих растворов различной концентрации (3% р-р хлорамина, 1% р-р хлорамина, 3% раствор Самаровки, 0,06% раствор Деохлора ) для дезинфекции предметов ухода и медицинских изделий.

Уметь:

Провести дезинфекцию изделий однократного применения;

Провести дезинфекцию медицинского инструментария многоразового    использования;

Знать:

Классификацию дезинфицирующих средств;

Классы токсичности;

Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов, по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых в медицинской организации;

Методы дезинфекции (механический, физический, химический, биологический, комбинированный);

Правила санитарного содержания холодильников и условий хранения личных пищевых продуктов пациентов;

Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств;

Требования к проведению дезинфекционных мероприятий согласно нормативным документам: ОСТ 42-21-2-85, Сан ПиН 2.1.3.2630-10;

Правила приготовления дезинфицирующих растворов и технику безопасности при работе с ними;

Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом.

В процессе освоения темы «Дезинфекция предметов ухода и    изделий медицинского назначения»

студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК) профессиональными компетенциями (ПК):

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных ее руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. |
| ОК 8. | Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. |
| ПК 1. | Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря |
| ПК 2. | Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов |

Место проведения: кабинет доклинической практики.

Время проведения: 6 часов – 270 минут

Оснащения занятия:

- Нормативные документы ОСТ 42-21-2-85, Сан Пин 2.1.3.2630-10.

- Средства контроля студентов.

- Дезинфицирующие средства «Деохлор»,  «Хлорамин», «Мегабак».

- Защитная одежда  (халат, маска, фартук, очки и щитки, перчатки).

- Мерная посуда.

- Емкость для приготовления дезрастворов с крышкой и промаркированный.

- Деревянная лопатка.

- Вода.

- Часы.

- Ветошь.

- Мыло, кожный антисептик.

- Раздаточный материал.

Литература:

- учебники и учебные пособия:

1.Обуховец Т.П.Основы сестринского дела: Учеб.пособие /Т.П. Обуховец; Под ред.Б.В. Карабухина.-Изд.18-е доп.и пер. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012- С.766,

2.Морозова Г.И. Основы сестринского дела: Учеб.пособие / Г.И Морозова –Москва 2013-С.240

3.Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Учеб.пособие / Н.В. Широкова – Москва 2012-С.160

4. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. Основы сестринского дела: Учебник/ Л.И.Кулешова, Е.В. Пустоветова Под ред. В.В. Морозова –Изд.2-е доп.и пер. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012- С.733

5. Мухина С.А., Тарновкая И.И. Практическое руководство  по предмету «Основы сестринского дела» Издание 2-е доп. И пер. Москва 2013 – С.506

6. Мухина С.А., Тарновкая И.И. Теоретические основы сестринского дела.

учебник. Издание 2-е доп.и пер. Москва 2011-С.368

Технические средства обучения (оборудование): мультимедийный проектор, компьютер.

Средства контроля: проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме для контроля исходного уровня знаний студентов по теме занятия.

ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

| № | Наименование разделов занятия | Время (мин) | Дидактические процессы обеспечения (учебные операции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный момент | 5 | Приветствие Регистрация присутствующих Проверка готовности студентов к занятию (контроль формы одежды) Объявление темы, целей и плана занятия |
| 2. | Актуализация темы | 5 | Раскрыть важность и актуальность темы Определить связь данной темы с формируемыми профессиональными компетенциями, ранее изученным материалом, будущей профессиональной деятельностью |
| 3 | Контроль и коррекция исходного уровня знаний | 30 | Проверка выполнения ВСРС по теме. Задания в тесовой форме (приложение № 1) |
| 4 | Методические установки по теме | 40 | Демонстрация мультимедийной презентации практического занятий и учебных фильмов. |
| 5 | Педагогический показ выполнения манипуляций | 30 | Демонстрация преподавателем приготовления дезинфицирующего раствора для дезинфекции предметов ухода и медицинских изделий, с обоснованием действий, проведение дезинфекции медицинских изделий однократного и многоразового использования, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов, правил охраны труда при работе с дез средствами. |
| 6 | Самостоятельная работа студентов | 120 | Студенты отрабатывают алгоритмы (приложение №3): Приготовления 10% осветленного раствора хлорной извести Приготовления рабочих растворов хлорной извести Приготовления раствора хлорамина 3%, 5% Приготовления рабочих растворов: «Део-хлор», «Самаровка», «Мегабакт» Дезинфекции предметов ухода, медицинских изделий, оборудования, инвентаря, емкости для многократного применения для медицинских отходов Заполнения медицинской документации |
| 7 | Контроль конечного уровня знаний в виде решения контролирующих задач по теме | 30 | Студенты рассказывают (демонстрируют) алгоритмы выполнения манипуляций. (Приложение 2) |
| 8 | Подведение итогов занятия | 10 | Выставляются оценки с учетом всех этапов занятия Студентам дается задание к следующему занятию. |

Приложение №1

ТЕСТЫ ДЛЯ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

По теме: «Дезинфекция предметов ухода и    изделий медицинского назначения»

Выберите один правильный ответ

- Как часто должен обновляться 10% раствор хлорной извести в УЗ

А) 1 раз в 10 дней

Б) 1 раз в сутки

В) 1 раз в 30 дней

Г) 1 раз в 15 дней

- В какой посуде должна храниться хлорная известь

А) в пластмассовой, темной, закрытой

Б) в стеклянной, темной, закрытой

В) в стеклянной, 10 литровой, закрытой

Г) в металлической, темной, закрытой

- Время обработки термометра медицинского в растворе Деохлор.

А)60 минут

Б) 30 минут

В) 15 минут

Г)180 минут

- Процентная концентрация раствора  хлорамина для обеззараживания поверхности кушеток

А) 1%

Б) 3%

В) 5 %

Г)0,5%

- Процентная концентрация раствора «Самаровка» для дезинфекции использованного перевязочного материала.

А) 1%

Б) 3%

В) 5 %

Г)0,5%

- Процентная концентрация дезинфицирующего раствора «Мегабакт» для дезинфекции емкости  многократного применения медицинских отходов.

А) 1%

Б) 3%

В) 5 %

Г)0,5%

- Неотложная помощь при попадании дезинфицирующего раствора в глаза медицинской сестре

А) промыть раствором фурациллина

Б) закапать раствор протаргола

В) промыть 2% содовым раствором

Г) промыть 3% раствором перекиси водорода

- Как часто проводится генеральная уборка процедурного кабинета

А) 1 раз в 10 дней

Б) 1 раз в сутки

В) 1 раз в 30 дней

Г) 1 раз в 7 дней

- С какой периодичностью проводится генеральная уборка  в палатах

А) 1 раз в 10 дней

Б) 1 раз в сутки

В) 1 раз в 30 дней

Г) 1 раз в 7 дней

- Основным документом, регламентирующим дезинфекционный режим, является …

А) ОСТ 42-21-2-85

Б) Приказ № 408

В) СанПиН 2.1.3.2630-10

Г) Приказ № 720

- Где должны храниться хлорсодержащие дезинфицирующие средства

А) на посту медсестры

Б) в перевязочном кабинете

В) в темных сухих помещениях

Г) у старшей медицинской сестры

- К каким методам дезинфекции относятся орошение, протирание, полное погружение в раствор

А) физическим

Б) механическим

В) комбинированным

Г) химическим

- К каким методам дезинфекции относится влажная уборка помещений и обстановки

А) физическим

Б) механическим

В) комбинированным

Г) химическим

- К каким методам дезинфекции относится облучение ультрафиолетовыми облучателями

А) физическим

Б) механическим

В) комбинированным

Г) химическим

- Какой процент активного хлора должен присутствовать в хлорсодержащих дезинфицирующих средствах, чтобы они были пригодны для использования?

А) не менее 16%

Б) не менее 25%

В) не менее 2%

Г) не менее 3%

- Какое количество воды необходимо добавить к 1 кг хлорной извести, чтобы приготовить 10% осветленный раствор

А) 9 литров

Б) 10 литров

В) 5 литров

Г) 8 литров

- Как называется вид уборки процедурного кабинета, которая проводится перед началом рабочего дня

А) текущая

Б) заключительная

В) предварительная

Г)  генеральная

- Как называется уничтожение патогенных микробов

А) дератизация

Б) стерилизация

В) дезинсекция

Г) дезинфекция

- Что требуется сделать  с одноразовой системой после использования

А) провести стерилизацию

Б) провести дезинфекцию и азопирамовую пробу

В) провести дезинфекцию и уничтожить

Г) провести предстерилизационную очистку

- Какое количество хлорной извести требуется для приготовления 10% раствора

А) 1 кг

Б) 2кг

В) 5 кг

Г) 10 кг

- Как нужно поступить с ватным шариком для инъекций после использования

А) провести стерилизацию

Б) провести дезинфекцию и азопирамовую пробу

В) провести дезинфекцию и уничтожить

Г) провести предстерилизационную очистку

- Как называется вид дезинфекции процедурного кабинета в конце рабочего дня

А) текущая

Б) заключительная

В) предварительная

Г)  генеральная

Вставьте пропущенное слово или цифру

23. Паровой способ дезинфекции проводится в дезинфекционных камерах при температуре 110 C, 0,5 атм. _________минут.

- Воздушный способ дезинфекции проводится сухим горячим воздухом при температуре 120С, ____мин

- При дезинфекции гибнут только ____________формы микроорганизмов, загрязняющие обрабатываемые предметы.

- Комната централизованного приготовления дезинфицирующих растворов оборудуется приточно- _______ вентиляцией.

- Заключительная дезинфекция проводится в очаге _______после удаления источника инфекции.

- Очаговая дезинфекция делится на текущую и __________.

Соотнесите буквы и цифры

- Между количеством воды и количеством 10% раствора хлорной извести

| вода | 10% раствор хлорной извести |
| --- | --- |
| 1. 7 литров | А) 0,5 литров |
| 2. 9,5 литров | Б) 1 литр |
| 3. 5 литров | В) 3 литра |
| 4. 9 литров | Г) 5 литров |

- Между методом дезинфекции и содержанием

| методы дезинфекции | содержание |
| --- | --- |
| Механический | А) вытряхивание |
| Химический | Б) пастерилизация |
| Физический | В) погружение в раствор |
| Комбинированный | Г) кипячение детских сосок |

Эталон ответов

1.А,  2.Б,  3.В,  4.А,  5.Б,  6.Б,  7.В,  8.Г,  9.В,  10.А,  11.В,  12.Г,  13.В,  14.А,  15.Б,  16.А,  17.В,  18.Г,

19.В,  20.А,   21.В,   22.Б, 23. – 20 минут,  24. – 45 минут,  25 – вегетирующий,  26. – вытяжной,

27.- однократно,  28.-заключительную,   29. – 1В, 2А, 3Г, 4В, 30.- 1А, 2В, 3Б, 4Г.

Приложение №2

Перечень алгоритмов манипуляций

- Алгоритм приготовления 3% осветленного раствора хлорной извести для обработки судна;

- Алгоритм обработки использованной посуды в столовой ЛПУ;

- Алгоритм дезинфекции клизменных наконечников;

- Алгоритм дезинфекции уборочного материала, правила хранения;

- Алгоритмы дезинфекции ванны и мочалки после использования;

- Алгоритмы  дезинфекции ножниц, резинового круга, кушетки;

- Алгоритм  приготовления 3% раствора хлорамина и этапы дезинфекции использованных шприцев;

- Техника безопасности при работе с хлорсодержащими средствами.

Контролирующие задачи

Для контроля конечного уровня знаний

Задача №1

Вы медицинская сестра ортопедического отделения. Во время дежурства пациент

П.72 лет попросил убрать у него судно, так как оно ему больше не понадобится. Использованное судно необходимо продезинфицировать, но Вы обнаружили, что емкость для дезинфекции суден пустая. В санитарной комнате стоит осветленный 10% раствор хлорной извести, в темной бутылке, на полке в шкафу лежал порошок хлорамина.

Ваши действия?

Расскажите алгоритм выполнения манипуляции.

Задача №2

Вы старшая медицинская сестра хирургического отделения. Вы проводили контроль дезинфекции посуды в буфете отделения. Буфетчица перепутала этапы обработки посуды, не знает как использовать дезинфицирующие средства.

Ваши действия?

Расскажите алгоритм выполнения манипуляции.

Задача №3

Вы дежурная медицинская сестра. После выполнения пациенту очистительной клизмы назначенной врачом, Вам необходимо провести дезинфекцию использованного наконечника и подготовить к стерилизации.

Ваши действия?

Расскажите алгоритм выполнения манипуляции.

Задача №4

Во время дежурства к медицинской сестре обратилась санитарка. Она не знает как провести дезинфекцию ветоши для обработки тумбочек и тряпки для мытья пола в палатах, как и где хранить уборочный инвентарь.

Ваши действия?

Расскажите алгоритм выполнения манипуляции.

Задача №5

Вы вновь поступившая на работу медицинская сестра приемного отделения. После санитарной обработки пациента Вам необходимо провести дезинфекцию ванны и мочалки.

Ваши действия?

Расскажите алгоритм выполнения манипуляции.

Задача №6

Вы постовая медицинская сестра гериатрического отделения. После утреннего туалета тяжелобольного пациента О.87 лет Вам необходимо провести дезинфекцию ножниц, резинового круга, кушетки.

Ваши действия?

Расскажите алгоритм выполнения манипуляции.

Задача №7

Вы медицинская сестра терапевтического отделения. После выполнения инъекций Вам необходимо провести дезинфекцию использованных шприцев в 3% растворе хлорамина соблюдая ОСТ 42-21-2-85.

Ваши действия?

Расскажите алгоритм выполнения манипуляции.

Задача №8

Вы старшая медицинская сестра хирургического отделения. При обучении молодых специалистов одна из медицинских сестер допустила ошибку по технике безопасности при работе с хлорсодержащими средствами.

Ваши действия?

Расскажите алгоритм выполнения манипуляции.

Критерии оценок к контролирующим задачам

Оценка «5» (отлично) ставится за правильно выполненный алгоритм  манипуляции, с обстоятельным обоснованием действия, обязателен исчерпывающий ответ на дополнительный вопрос.

Оценка «4» (хорошо) ставится за  правильно выполненный алгоритм  манипуляции,  раскрывающий сущность вопроса и допускаются небольшие неточности  при выполнении алгоритма манипуляции и при ответе на дополнительный вопрос.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, в общем, за выполненную манипуляцию, допускаются ошибки или неточности при выполнении манипуляции. В ответе на дополнительные вопросы допускается 3 – 4 недостаточности (дополнительных вопросов задается 2 и более).

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится при отсутствии ответа на основной вопрос или очень поверхностный ответ.

Эталоны ответов к контролирующим задачам

Задача №1

Действия медицинской сестры: необходимо приготовить 3%осветленный  раствор хлорной извести.

Для этого необходимо взять:  3л 10% раствора хлорной извести и 7 литров (до 10 литров) воды

Готовится непосредственно перед употреблением! Используется однократно.

Алгоритм приготовления

- Надеть халат, перчатки.

- Приготовить маркированную емкость с крышкой (контейнер).

- Налить небольшое количество воды.

- Всыпать навеску порошка-дезинфектанта (или таблетку).

- Перемешать раствор стеклянной палочкой.

- Долить воды до нужного объема, перемешать.

- Закрыть крышку.

- Прикрепить бирку с указанием даты и времени приготовления раствора, поставить подпись.

- Снять перчатки, вымыть и высушить руки.

Задача №2

Действия медицинской сестры: необходимо рассказать медицинской сестре этапы обработки посуды.

1.Мойка-обезжвривание (200 г соды на 10 л воды с 0,5%-ным моющим раствором)

2.Мойка-дезинфекция в 3 % -ном растворе самаровки -30 минут, 0,5%-ном растворе хлорной извести 30 минут (или дезинфекция в 0,5% -ном растворе хлорамина 30 минут, или дезинфекция в растворе прогрессив 200мл+30л воды экспозиция 15 минут ). Ложки, вилки кипячение 30 минут.

3.Мойка-ополаскивание в горячей проточной воде,

4.Просушивание.

Задача №3

Действия медицинской сестры:

1.Приготовить одно из дезинфицирующих средств:3%-ный раствор хлорамина, вапусана, мистраля, самаровки.

2.

Оснащение:

- спецодежда (спецхалат, чепчик (косынка), респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, сменная обувь);

- навеска сухого порошка хлорамина (нужно рассчитать)

- емкость для воды очищенной (дистиллированной)

- емкость для дезраствора с крышкой, с маркировкой 1 л;

- деревянная лопатка

| № | Этапы | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надеть спецодежду: спецхалат и чепчик | Обеспечение безопасности на рабочем месте |
|  | респиратор и защитные очки |  |
|  | резиновые перчатки и сменная обувь |  |
| 2 | Подготовить оснащение, проверить маркировку: | Соблюдение четкости в работе Обеспечение личной ответственности |
|  | - навеска сухого порошка хлорамина, содержание активного хлора 0,25%) |  |
|  | - емкость для воды, очищенной до 1 л |  |
|  | - емкость для воды с крышкой, с маркировкой 1 л; |  |
|  | - деревянная ложка |  |
| 3. | Налить в емкость для дезраствора небольшое количество воды | Предупреждение распыления порошка |
| 4. | Рассчитать навеску хлорамина: на 100 мл воды- 3,0 хлорамина на 1000 мл- - х хлорамина х=1000х3,0 = 30,0 (грамм) 100 | Соблюдение методики приготовления растворов процентной концентрации |
| 5. | Поместить в емкость навеску (30г) сухого порошка хлорамина | Соблюдение методики приготовления процентной концентрации |
| 6. | Долить воды до метки 1 литр |  |
| 7. | Перемешать раствор деревянной лопаткой | Добиться полного растворения порошка |
| 8. | Закрыть крышкой | Соблюдение сохранности приготовленного раствора, предупредить испарение |
| 9. | Проверить маркировку емкости и бирки | Обеспечение личной ответственности |
| 10. | Поставить: дату приготовления раствора, роспись | Личная ответственность. Обеспечение преемственности в работе с дезрастворами |
| 11. | Снять спецодежду, вымыть руки, вытереть насухо | Соблюдение личной гигиены медицинского работника |
| 12. | Сменить перчатки, погрузить в емкость с дезраствором клизменные наконечники на 60 минут. Сделать отметку на бирке о времени дезинфекции. | Соблюдается безопасность медсестры Соблюдается экспозиция дезинфекции. |
| 13. | Извлечь клизменные наконечники из дезраствора по истечении времени дезинфекции. Сложить в лоток. | Соблюдается отраслевой стандарт 42-21-2-85. |
| 14. | Подготовить многоразовый инструментарий. | Для дальнейшей обработки в ЦСО |
| 15. | Промыть проточной водой многократно | Инструментарий со следами любых загрязнений для дальнейшей обработки в ЦСО не принимается |
| 16. | Вылить использованный дезраствор в канализацию. Снять перчатки, вымыть и осушить руки. | Дезрастворы применяются однократно Соблюдение личной гигиены |
| 17. | Соблюдение последовательности действий | Соблюдение инфекционной безопасности и качество механической очистки от дезинфектантов и биологического материала |

Задача №4

Действия медицинской сестры: объяснить как проводится  дезинфекция ветоши для обработки тумбочек и тряпки для мытья пола в палатах.

Алгоритм действий

1.Полное погружение ветоши (в одну емкость) и тряпки (в другую емкость) на 1 час в 1%-ный раствор хлорамина (или в 1%-ных растворах: осветленной хлорной извести, вапусана, мистраля, самаровки)

2.Полоскание, стирка, сушка. Хранить в сухом месте в специальной упаковке.

3.Весь уборочный материал должен быть промаркирован.

4. По окончанию работы руки необходимо вымыть хозяйственным мылом.

Задача №5

Действия медицинской сестры: после санитарной обработки пациента провести дезинфекцию ванны и мочалки.

Алгоритм действий

1. Ванна

- Дезинфекция 1%-ным раствором хлорамина двукратное протирание  ( или 3%-ным раствором хлорной извести, 3%- ным раствором  самаровки, 0,2% раствором новодеза)  в течении 1 часа.

- Обработать в течение 5 минут ветошью с моюще-дезинфицирующим раствором из расчета 0,5 г на 100 см2, затем ополоснуть проточной водой.

2. Мочалки для мытья пациентов

- Погружение в 3%-ный осветленный раствор хлорной извести, хлорамина, самаровки на 1 час или в 0,05%-ный раствор нейтрального анолита на 30 мин., или 0,06% раствор део-хлор на 1 час.

- Просушивают

- Рекомендуется использовать индивидуальную (одноразовую)мочалку и мыло

Задача №6

Действия медицинской сестры: провести дезинфекцию ножниц, резинового круга, кушетки.

Алгоритм действий

Ножницы

- Погружение в 3%-ный осветленный раствор хлорной извести, хлорамина, самаровки на 1 час или в 0,05%-ный раствор нейтрального анолита на 30 мин., или 0,06% раствор део-хлор на 1 час.

- Моющий комплекс на 15 минут

- Стерилизация: автоклавирование при температуре 132°С, давление 2 атм, время 20 мин. или в сухожаровом

шкафу при температуре 180°С 60 минут

Кушетка

Кушетка полностью покрыта клеенкой. После каждого пациента кушетку обрабатывают двукратным протиранием ветошью смоченной в 3% растворе хлорамина (или 3% растворе самаровки, оптимакс, 0,06% део-хлор) до полного высыхания.

Резиновый круг

- 3%-ный раствор хлорамина — 60 минут, или 0,02%-ный раствор нейтрального анолита — 1 час 20 минут (или 3% раствор самаровки, 3% раствор оптимакс, 0,06% раствор део-хлор ).

- 0,5%-ный моющий раствор анолита — 15 минут

- Автоклавирование при температуре 120°С, давление 1,1 атм, время 45 мин.

Задача №7

Действия медицинской сестры: провести дезинфекцию использованных шприцев.

Алгоритм действий

Оснащение:

- 3% раствор хлорамина (или другой регламентированный дезинфицирующий раствор);

- полимерный контейнер для дезинфекции или две емкости с соответствующей маркировкой и дезинфицирующим раствором: промывания инструментов от крови и других биологических жидкостей; для дезинфекции инструментария;

- инструменты после использования (в собранном виде);

- лотки;

- ватно - марлевые тампоны или щетки для мытья инструментов.

| № этапа | Этапы | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надеть спецодежду: халат, маску, перчатки. | Соблюдается безопасность медсестры на рабочем месте, профилактика воздействия токсичных веществ |
| 2. | Взять соответствующий раствор дезинфектанта. | Соблюдается отраслевой стандарт 42-21-2-85, преемственность в работе, личная ответственность |
| 3. | Подготовить оснащение. | Перечислить. Для правильного выполнения |
| 4.1 | Налить приготовленный раствор в емкости: В первой емкости: А) заполнить внутренние каналы шприцев, инструментария непосредственно после использования; Б) иглы поместить в контейнер желтого цвета с надписью «Отходы класса Б» | Предупредить разбрызгивание потенциально инфицированного внутреннего содержимого шприца или другого инструмента Достигается отмывание инструментов от крови, лекарственных средств и т. д. для последующей эффективной дезинфекции |
| 4.2. | Во второй емкости: А) заполнить внутренние каналы инструментария, шприцев; Б) разобрать, погрузить все полностью. |  |
| 4.3. | Закрыть емкость крышкой на 1 час. | Достигается эффективность обеззараживания инструментов. И не снижается активность хлора в растворе. |
| 5. | Сменить перчатки. Сделать отметку на бирке о времени дезинфекции. | Соблюдается безопасность медсестры Соблюдается экспозиция дезинфекции. |
| 6. | Извлечь инструменты из дезраствора по истечении времени дезинфекции. Сложить в лоток. | Соблюдается отраслевой стандарт 42-21-2-85. |
| 7. | Провести следующие этапы предстерилизационной обработки | Соблюдается отраслевой стандарт 42-21-2-85. |
| 8. | Промыть проточной водой многократно | Инструментарий со следами любых загрязнений для дальнейшей обработки в ЦСО не принимается |
| 9. | Вылить использованный дезраствор в канализацию. Снять перчатки, вымыть и осушить руки. | Дезрастворы применяются однократно Соблюдение личной гигиены |
| 10. | Соблюдение последовательности действий | Соблюдение инфекционной безопасности и качество механической очистки от дезинфектантов и биологического материала |

Задача №8

Действия медицинской сестры: рассказать алгоритм охраны труда при работе с дезинфицирующими  средствами и первую помощь при отравлении дезсредствами..

Алгоритм действий:

Правила охраны труда при работе с дезрастворами

- Соблюдать правила хранения химических средств дезинфекции.

- Соблюдать правила личной гигиены при приготовлении дезинфицирующих растворов (спецхалаты, косынка, респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, сменная обувь).

- Приготовление дезинфицирующих растворов, расфасовку производить в вытяжном шкафу или помещении с приточно-вытяжной вентиляцией.

- К работе допускать только лиц старше 18 лет, прошедших инструктаж.

- После работы снять спецодежду, перчатки, респиратор, руки вымыть и смазать кремом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ

- При попадании на кожу

пораженное место обильно промыть водой;

- при попадании в глаза

НЕМЕДЛЕННО промыть водой или 2% раствором питьевой соды в течение нескольких минут;

при раздражении глаз — закапать раствор альбуцида;

- при отравлении через дыхательные пути

вынести пострадавшего в другое помещение или на свежий воздух;

прополоскать рот и промыть носоглотку водой;

рекомендуется прием тёплого молока с питьевой содой.

Приложение № 3

Работа медсестры сопряжена с многочисленными профессиональными рисками. Сестринский персонал постоянно подвергается многофакторным профессиональным негативным воздействиям, которые условно можно разделить на бактериальные и химические.

Дезинфектанты являются неустранимым фактором химического воздействия на персонал, поскольку их применение связано с лечебным процессом и направлено на борьбу с бактериальной угрозой.

Дезинфектанты – немаловажная причина возникновения некоторых видов профессиональной патологии. Дезинфектанты вызывают такие неблагоприятные для здоровья последствия, как высокая  аллергизация, поражение верхних дыхательных путей, глаз и кожи в виде хронических бронхитов с астматическими явлениями., кератозов, различных дерматитов. Эти заболевания известны практически каждой медсестре не только как часть истории болезни их пациентов, но и как проблемы их собственного здоровья.

Критерии выбора дезсредств, максимально безопасных  для персонала ЛПУ

Для того, чтобы выбрать дезсредства с минимальным негативным воздействием на персонал ЛПУ, необходимо внимательно изучить инструкцию (или методические рекомендации) по применению препарата. При этом нужно обратить особое внимание на два показателя (фактора) опасности, которые в обязательном порядке отражены в инструкциях по применению дезсредств:

| Фактор опасности | Пояснение |
| --- | --- |
| наличие у препарата (или его рабочих растворов) сенсибилизирующего или кумулятивного действия | высокий риск развития аллергических реакций у персонала ЛПУ напрямую связан с наличием у дезинфектанта сенсибилизирующего или кумулятивного действия, даже слабовыраженного |
| особые условия для приготовления рабочих растворов средства (например, наличие отдельного хорошо проветриваемого помещения и прочие ограничения) | если особые условия существуют, следовательно, в составе средства присутствуют вещества, небезопасные для здоровья персонала ЛПУ, либо средство может «пылить» (для порошковых форм) при приготовлении раствора и попасть в верхние дыхательные пути персонала |

Наличие у препарата хотя бы одного из перечисленных факторов свидетельствуют о том, что дезинфицирующее средство потенциально опасно для персонала ЛПУ.

Характеристика различных групп дезинфектантов

| Группы дезинфектантов | Преимущества | Недостатки | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлоросодержащиесоединения | Высокая бактерицидная активность | Стойкий и резкий запах, раздражающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, кожу | Дезинфекция рабочих поверхностей, пола, стен, унитазов, раковин, обеззараживание брызг крови, некоторых жидких еыделений |
| Кислородосодержащиесоединения | Широкий спектр применения | Оказывают коррозийное действие | Влажная уборка помещения, дезинфекция эндоскопов, антисептика открытых ран |
| Четвертичные аммониевые соединения | Малотоксичны. не аллергенны, используются одновременно как дезинфицирующие и моющие и дезодорирующие средства | Медленное и слабое проявление свойств в чистом виде | Предстерилизационная очистка медицинских инструментов, дезинфекция стен, полов, мебели, кожи |
| Полигуанидины | Обладают широким диапазоном бактерицидного действия, пролонгированным действием, невысокой токсичностью, не вызывают | В отношении микобактерий туберкулёза, вирусов требуется высокая концентрация | Дезинфекция изделий медицинского назначения |
| Спирты | Используются самостоятельно и в составе антисептиков или как растворители, не токсичны | Фиксируют на обрабатываемых поверхностях органические загрязнения | Дезинфекция кожи, некоторых поверхностей (градусников, стетоскопов) |
| Альдегидсодержащиепрепараты | Широкий спектр активности, дезинфекция высокого уровня | Фиксируют на обрабатываемых объектах органические загрязнения | Дезинфекция эндоскопов, дыхательной аппаратуры, наркозного оборудования |
| Фенолсодержащиевещества | Активны против бактерий, сложных вирусов, грибов, простейших | Высокотоксичны при контакте, сильный, стойкий запах | Обеззараживание предметов, не входящих в непосредственный контакт с пациентом (пол, стены, мебель) |

Хранение хлорсодержащих препаратов

- Хранить в темном, сухом, прохладном и хорошо проветренном помещении на стеллажах, в плотно закрытой таре, так как при неправильном хранении они быстро разлагаются, с потерей активного хлора. Препарат должен иметь стандартную упаковку с указанием названия препарата, даты приготовления и срока годности. Не допускается хранение в железной таре.

- Комната централизованного приготовления дезинфицирующих растворов оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией и следующим интервалом:

  - две емкости, расположенные на разных уровнях (эмалированные, пластмассовые, стеклянные);

  - весы для взвешивания препаратов;

  - сито капроновое или марля для процеживания маточного раствора;

  - деревянная лопаточка, эмалированный ковш.

Спецодежда:

- длинный халат, шапочка, резиновые сапоги, клеенчатый фартук;

- резиновые и хлопчатобумажные перчатки, рукавицы;

- респираторы;

- защитные очки;

- медицинская аптечка;

Документация:

- журнал учета расходования дезинфицирующих средств;

- журнал приготовления маточного раствора;

- папка с результатом химического контроля сухого препарата и дез. растворов на содержание активного хлора.

- инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств.

Приготовление дезрастворов разной концентрации

(из порошков, таблеток и концентратов)

- Надеть халат, перчатки.

- Приготовить маркированную емкость с крышкой (контейнер).

- Налить небольшое количество воды.

- Всыпать навеску порошка-дезинфектанта (или таблетку).

- Перемешать раствор стеклянной палочкой.

- Долить воды до нужного объема, перемешать.

- Закрыть крышку.

- Прикрепить бирку с указанием даты и времени приготовления раствора, поставить подпись.

- Снять перчатки, вымыть и высушить руки.

Примечание

- Рабочие растворы препаратов «Пресепт», «Део-хлор», «Жавель Солид», «Пюржавель» готовятся непосредственно перед работой путем растворения нужного количесва таблеток в воде (согласно рекомендациям к применению).

- Рабочие растворы препаратов «Дезэффект», «Вегасепт Форте», «Новодез Форте», «Самаровка» готовятся из жидкого концентрата при добавлении его в воду. Используется дозатор или колпачок.

- Дезинфицирующие средства хранятся отдельно от медикаментов и пищевых продуктов, в закрывающемся шкафу, плотно закрытые пробкой, в местах, не доступных для детей. Срок годности и особые условия хранения указаны на этикетке каждого препарата.

- Хлорамин Б и хлорная известь хранятся в темном, сухом, прохладном и хорошо проветренном помещении на стеллажах, в плотно закрытой таре, т. к. при неправильном хранении они быстро разлагаются, с потерей активного хлора. Препараты имеют стандартную упаковку с указанием названия препарата, даты приготовления и срока годности. Не допускается хранение в железной таре.

- Хлорсодержащие таблетированные препараты хранятся также отдельно от медикаментов и пищевых продуктов, в закрывающемся шкафу, плотно закрытые пробкой, так как хлор под действием влаги и света теряет активность. Перекись водорода аптечного приготовления храниться в темных емкостях с плотно притертой крышкой, вдали от света.

- Препараты, относящиеся к группе поверхностно-активных веществ, в отличие от хлорсодержащих, не разлагаются под действием света и хранятся в закрытом шкафу.

Расчет дезинфицирующих средств для разведения:

Хлорамин

Готовится непосредственно перед употреблением! Используется однократно.

0,2%  рабочий раствор: 2 г хлорамина и  до 1 литра воды

1% рабочий раствор: 10 г хлорамина и  до 1 литра воды

3% рабочий раствор: 30 г хлорамина и до 1 литра воды

5% рабочий раствор: 50 г хлорамина и до 1 литра воды

Део-хлор.

Для дезинфекции пола используют 0,06% раствор (1таблетка на 2,5 литра воды)

Алгоритм приготовления 3% раствора хлорамина

Оснащение:

- спецодежда (спецхалат, чепчик (косынка), респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, сменная обувь);

- навеска сухого порошка хлорамина (нужно рассчитать)

- емкость для воды очищенной (дистиллированной)

- емкость для дезраствора с крышкой, с маркировкой 1 л;

- деревянная лопатка

| № | Этапы | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надеть спецодежду: спецхалат и чепчик | Обеспечение безопасности на рабочем месте |
|  | респиратор и защитные очки |  |
|  | резиновые перчатки и сменная обувь |  |
| 2 | Подготовить оснащение, проверить маркировку: | Соблюдение четкости в работе Обеспечение личной ответственности |
|  | - навеска сухого порошка хлорамина, содержание активного хлора 0,25%) |  |
|  | - емкость для воды, очищенной до 1 л |  |
|  | - емкость для воды с крышкой, с маркировкой 1 л; |  |
|  | - деревянная ложка |  |
| 3. | Налить в емкость для дезраствора небольшое количество воды | Предупреждение распыления порошка |
| 4. | Рассчитать навеску хлорамина: на 100 мл воды- 3,0 хлорамина на 1000 мл- - х хлорамина х=1000х3,0 = 30,0 (грамм) 100 | Соблюдение методики приготовления растворов процентной концентрации |
| 5. | Поместить в емкость навеску (30г) сухого порошка хлорамина | Соблюдение методики приготовления процентной концентрации |
| 6. | Долить воды до метки 1 литр |  |
| 7. | Перемешать раствор деревянной лопаткой | Добиться полного растворения порошка |
| 8. | Закрыть крышкой | Соблюдение сохранности приготовленного раствора, предупредить испарение |
| 9. | Проверить маркировку емкости и бирки | Обеспечение личной ответственности |
| 10. | Поставить: дату приготовления раствора, роспись | Личная ответственность. Обеспечение преемственности в работе с дезрастворами |
| 11. | Снять спецодежду, вымыть руки, вытереть насухо | Соблюдение личной гигиены медицинского работника |

Приготовление 10% раствора хлорной извести.

Цель. Приготовление рабочих растворов хлорной извести.

Показания.

1. Уничтожение возбудителей инфекции во внешней среде.

2. Уничтожение возбудителей инфекции в выделениях больного.

Противопоказания. Хлорная известь, содержащая менее 25% активного хлора, не используется для приготовления 10%раствора.

Оснащение.

1.Сухая хлорная известь - l кг.

2.Вода - 9 литров.

3.Эмалированное ведро с крышкой емкостью 10 литров.

4.Бутыль из темного стекла с пробкой.

5.Деревянная или пластмассовая палочка.

6.Бирка из клеенки.

Техника выполнения.

1. 1 кг хлорной извести осторожно высыпать в ведро, избегая ее распыления.

2. Влить по стенке ведра небольшое количество воды и тщательно переметать. Постоянно помешивая, долить в ведро холодную воду до полного ведра (т.е. 9 литров).

3. В течение суток (24 часа) раствор настаивают, периодически помешивая.

4. Через сутки раствор перелить в бутыль из темного стекла, процеживая через марлю. Это и будет 10% раствор хлорной извести.

5. К бутыли из темного стекла прикрепить бирку с указанием даты приготовления раствора и подписью м/с., приготовившей раствор. Срок годности приготовленного раствора- 10 дней

Приготовление рабочих растворов хлорной извести

Готовится непосредственно перед употреблением! Используется однократно.

0,5%  рабочий раствор: 500 мл 10% хлорной извести и 9,5л(до 10 литров) воды

1% рабочий раствор: 1 л 10% хлорной извести и 9л  (до 10 литров) воды

2% рабочий раствор: 2 л 10% хлорной извести и 7л (до 10 литров) воды

Правила пользования дезинфицирующими средствами

- Чётко следуйте методическим указаниям по применению конкретного препарата.

- Упаковка средств дезинфекции должна иметь паспорт с указанием названия, назначения, даты приготовления и срока годности.

- Перед дезинфекционным мероприятием, где возможно, удалите мусор.

- Для приготовления раствора используйте чистую и сухую ёмкость.

- Правильно отмеряйте количество дезсредства.

- Разводите дезсредство в нужном количестве воды.

- Пользуйтесь дезсредством только по назначению.

- Не храните в дезсредствах инструменты.

- Не добавляйте дезсредство в старый раствор.

- Пользуйтесь только теми дезсредствами, которые выдают в больнице.

Правила охраны труда при работе с дезрастворами

- Соблюдать правила хранения химических средств дезинфекции.

- Соблюдать правила личной гигиены при приготовлении дезинфицирующих растворов (спецхалаты, косынка, респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, сменная обувь).

- Приготовление дезинфицирующих растворов, расфасовку производить в вытяжном шкафу или помещении с приточно-вытяжной вентиляцией.

- К работе допускать только лиц старше 18 лет, прошедших инструктаж.

- После работы снять спецодежду, перчатки, респиратор, руки вымыть и смазать кремом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ

- При попадании на кожу

пораженное место обильно промыть водой;

- при попадании в глаза

НЕМЕДЛЕННО промыть водой или 2% раствором питьевой соды в течение нескольких минут;

при раздражении глаз — закапать раствор альбуцида;

- при отравлении через дыхательные пути

вынести пострадавшего в другое помещение или на свежий воздух;

прополоскать рот и промыть носоглотку водой;

рекомендуется прием тёплого молока с питьевой содой.

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «ОПТИМАКС» при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), анаэробной, вирусной и грибковой этиологии.

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора | Время экспозиции В мин | Температура рабочего раствора | Количество средства на 1 литр воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 1% | 60 | Не менее 18 С | 10 |
|  | 2% | 30 |  | 20 |
|  | 3% | 15 |  | 30 |
| 2.Мойка каждого изделия в том же растворе в котором проводили замачивание |  | 1 мин |  |  |
| 3. Ополаскивание проточной водой |  | 3 мин |  |  |
| 4.Ополаскивание дистиллированной водой |  | 0,5 мин |  |  |

Алгоритм выполнения манипуляции

«Дезинфекция инструментария,

использованного в процедурном кабинете»

Оснащение:

- 3% раствор хлорамина (или другой регламентированный дезинфицирующий раствор);

- полимерный контейнер для дезинфекции или две емкости с соответствующей маркировкой и дезинфицирующим раствором: промывания инструментов от крови и других биологических жидкостей; для дезинфекции инструментария;

- инструменты после использования (в собранном виде);

- лотки;

- ватно - марлевые тампоны или щетки для мытья инструментов.

| № этапа | Этапы | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надеть спецодежду: халат, маску, перчатки. | Соблюдается безопасность медсестры на рабочем месте, профилактика воздействия токсичных веществ |
| 2. | Взять соответствующий раствор дезинфектанта. | Соблюдается отраслевой стандарт 42-21-2-85, преемственность в работе, личная ответственность |
| 3. | Подготовить оснащение. | Перечислить. Для правильного выполнения |
| 4.1 | Налить приготовленный раствор в емкости: В первой емкости: А) заполнить внутренние каналы шприцев, инструментария непосредственно после использования; Б) иглы поместить в контейнер желтого цвета с надписью «Отходы класса Б» | Предупредить разбрызгивание потенциально инфицированного внутреннего содержимого шприца или другого инструмента Достигается отмывание инструментов от крови, лекарственных средств и т. д. для последующей эффективной дезинфекции |
| 4.2. | Во второй емкости: А) заполнить внутренние каналы инструментария, шприцев; Б) разобрать, погрузить все полностью. |  |
| 4.3. | Закрыть емкость крышкой на 1 час. | Достигается эффективность обеззараживания инструментов. И не снижается активность хлора в растворе. |
| 5. | Сменить перчатки. Сделать отметку на бирке о времени дезинфекции. | Соблюдается безопасность медсестры Соблюдается экспозиция дезинфекции. |
| 6. | Извлечь инструменты из дезраствора по истечении времени дезинфекции. Сложить в лоток. | Соблюдается безопасность медсестры. Соблюдается экспозиция дезинфекции. |
| 7. | Провести следующий этап предстерилизационной обработки. | Соблюдается отраслевой стандарт 42-21-2-85. |
| 8. | Промыть проточной водой многократно | Соблюдается отраслевой стандарт 42-21-2-85. |
| 9. | Вылить использованный дезраствор в канализацию. Снять перчатки, вымыть и осушить руки. | Дезрастворы применяются однократно Соблюдение личной гигиены |
| 10. | Соблюдение последовательности действий | Соблюдение инфекционной безопасности и качество механической очистки от дезинфектантов и биологического материала |

Профилактическая дезинфекция

изделий медицинского назначения и предметов ухода за пациентом.

Ванна

- Дезинфекция 1%-ным раствором хлорамина двукратное протирание  ( или 3%-ным раствором хлорной извести, 3%- ным раствором  самаровки, 0,2% раствором новодеза)  в течении 1 часа.

- Обработать в течение 5 минут ветошью с моюще-дезинфицирующим раствором из расчета 0,5 г на 100 см2, затем ополоснуть проточной водой.

Туалеты

- Обработка проводится 3%-ным раствором хлорамина (или )

- Весь уборочный материал должен быть промаркирован.

- Весь инвентарь для уборки туалетов хранится только в туалете.

- После уборки ветошь дезинфицируется в 3%-ном растворе хлорамина в течение 1 часа.

- Руки следует мыть хозяйственным мылом.

Термометры ртутные медицинские

- Погрузить в 3%-вый раствор хлорамина на 15 минут (после измерения в полости рта или прямой кишке 60 минут)

- Промыть водой.

- Хранить в сухом виде.

Шпатели металлические

- Дезинфекция 3%-ным раствором хлорамина — 60 минут или кипячение в 2% растворе гидрокарбоната натрия 15 минут.

- Дезинфекция 3%-ным раствором самаровки 60 минут(или ОПТИМАКС 3%- ным раствором 15 минут)

- Обработка сухим воздухом в сухожаровом шкафу при температуре +120 °С.45 минут (или в сухожаровом шкафу 180 °С.60 минут ).

Постельное и нательное белье

- Стирка в прачечной с кипячением в 2%-ном содовом растворе 15 минут, камерная обработка постельных принадлежностей или замачивание в 0.02%-ном растворе нейтрального анолита на 4 часа, затем стирка.

- Мешок замачивается в 3 %-вом растворе хлорамина на 1 час или в 0,02%-ном растворе нейтрального анолита на 1 час.

Посуда

- Мойка-обезжвривание (200 г соды на 10 л воды с 0,5%-ным моющим раствором)

- Мойка-дезинфекция в 3 % -ном растворе самаровки -30 минут, 0,5%-ном растворе хлорной извести 30 минут (или дезинфекция в 0,5% -ном растворе хлорамина 30 минут, или дезинфекция в растворе прогрессив 200мл+30л воды экспозиция 15 минут ). Ложки, вилки кипячение 30 минут.

- Мойка-ополаскивание в горячей проточной воде,

- Просушивание.

Ветошь для посуды

Кипячение в 2%-ном содовом растворе 15 минут, затем погружение в 0,5%-ный раствор хлорной извести на 1 час для отбеливания, стирка, сушка или дезинфекция в 0,05%-ном растворе нейтрального анолита в течение часа

Грелки, пузыри для льда, резиновые кружки Эсмарха

- Двукратное протирание 3%-ным раствором хлорамина (или 3% раствором самаровки, или 3% раствором оптимакс, 0,06% раствором део-хлор) с интервалом 15 минут.

- Промыть горячей водой с мылом, ополоснуть, высушить хранить в сухом месте.

Наконечники клизменные, катетеры

- 3%-ный раствор хлорамина, вапусана, мистраля, самаровки — 60 минут.

- 0,5%-ный моющий раствор при температуре +50 °С – 15 минут.

- Автоклавирование при температуре 120°С, давление 1,1 атм, время 45 мин.

Судно, мочеприемник

- Погружение в 3%-ный осветленный раствор хлорной извести, хлорамина, самаровки на 1 час или в 0,05%-ный раствор нейтрального анолита на 30 мин., или 0,06% раствор део-хлор.

- Ополаскивание под проточной водой. Хранение в сухом виде.

Уборочный материал

Полное погружение на 1 час в 1%-ный раствор хлорамина (или в 1%-ных растворах: осветленной хлорной извести, вапусана, мистраля, самаровки)

Полоскание, стирка, сушка. Хранить в сухом месте в специальной упаковке.

Перчатки

- 3%-ный раствор хлорамина — 60 минут, или 0,02%-ный раствор нейтрального анолита — 1 час 20 минут (или 3% раствор самаровки, 3% раствор оптимакс, 0,06% раствор део-хлор ).

- 0,5%-ный моющий раствор анолита — 15 минут

- Автоклавирование при температуре 120°С, давление 1,1 атм, время 45 мин.

Отходы крови (сгустки, сыворотка и др.) во флаконах, кастрюлях, ведрах

Засыпают сухой хлорной известью и перемешивают в соотношение препаратов и отходов 1:5

Кушетки и тележки

Кушетка полностью покрыта клеенкой. После каждого пациента кушетку обрабатывают двукратным протиранием ветошью смоченной в 3% растворе хлорамина (или 3% растворе самаровки, оптимакс, 0,06% део-хлор) до полного высыхания.

Резиновые коврики в душевой кабине

Смачивают 5% раствором хлорамина с 5 г. моющего средства в 1 литре раствора.  Полное погружение на 30 минут или натереть, но не смывать до полного высыхания.

Мензурки

- Погружение в 3%-ный осветленный раствор хлорной извести, хлорамина, самаровки на 1 час или в 0,05%-ный раствор нейтрального анолита на 30 мин., или 0,06% раствор део-хлор.

- Ополаскивание под проточной водой. Хранение в сухом виде.

Пипетки

- 3%-ный раствор хлорамина — 60 минут, или 0,02%-ный раствор нейтрального анолита — 1 час 20 минут (или 3% раствор самаровки, 3% раствор оптимакс, 0,06% раствор део-хлор ).

- 0,5%-ный моющий раствор анолита — 15 минут

- Автоклавирование при температуре 120°С, давление 1,1 атм, время 45 мин.

Мочалки для мытья пациентов

- Погружение в 3%-ный осветленный раствор хлорной извести, хлорамина, самаровки на 1 час или в 0,05%-ный раствор нейтрального анолита на 30 мин., или 0,06% раствор део-хлор на 1 час.

- Просушивают

- Рекомендуется использовать индивидуальную (одноразовую)мочалку и мыло

Обработка рук

Спирт 80% -ный, 0,5%-ным раствором хлорамина, или 0,5%-ным спиртовым раствором хлоргексидина, «Первомур» проводится хирургический уровень обработки рук.

Ножницы

- Погружение в 3%-ный осветленный раствор хлорной извести, хлорамина, самаровки на 1 час или в 0,05%-ный раствор нейтрального анолита на 30 мин., или 0,06% раствор део-хлор на 1 час.

- Моющий комплекс на 15 минут

- Стерилизация: автоклавирование при температуре 132°С, давление 2 атм, время 20 мин. или в сухожаровом

шкафу при температуре 180°С 60 минут

Сбор грязного белья в отделениях должен осуществляться в специальную плотную тару (клеенчатые или полиэтиленовые мешки, бельевые тележки).

- Запрещается разборка грязного белья в отделениях.

- Для работы с грязным бельем персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, косынка, перчатки, маска).

- Перевоз грязного и чистого белья в одной и той же таре не допускается.

Дезинфекция термометров.

Цель: уничтожение микроорганизмов.

Оснащение:

1.термометр;

2.часы;

3.температурный лист;

4.стерильные перчатки;

5.индивидуальная салфетка;

6.емкости -2 (с дезраствором, для чистых)

Этапы выполнения:

1.Дезинфицировать в 2% растворе хлорамина методом полного погружения.

Экспозиция 15 минут.

2.Надеть перчатки.

3.Извлечь термометр из дезраствора.

4.Ополоснуть проточной водой.

5.Высушить на салфетке.

6.Поместить в емкость: «Для чистых термометров».

7.Снять перчатки и поместить в емкость с дезраствором;

8.Вымыть руки и осушить их полотенцем;